| COURSE OUTLINE |
| --- |
| 1.รหัสและชื่อรายวิชา: | SIRA601 : INSTRUMENTATION IN RADIOLOGICAL SCIENCE 2(2 -0 -0 ) ศรรส๖๐๑ : อุปกรณ์ในวิทยาศาสตร์รังสี 2(2 -0 -0 ) |
| 2. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา : | หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์เป็นรายวิชาในหมวดวิชาบังคับ |
| 3. วัตถุประสงค์ ของรายวิชา |  |
| 4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : |
| 5. แผนการสอน : |
| สัปดาห์ที่ /ครั้งที่; หัวข้อ; จำนวนชั่วโมง; อาจารย์ผู้สอน; . บรรยาย; ปฏิบัติ; ศึกษาด้วยตัวเอง; . 1; Surveys of radiation detection systems; 2 ; 0 ; 4 ; รศ. มลุลี ตัณฑวิรุฬห์ ; . 2; X-ray tube design and beam production; 2 ; 0 ; 4 ; รศ. มลุลี ตัณฑวิรุฬห์ ; . 3; Introduction to X-ray imaging: screen-film radiography, conventional planar x-ray imaging; 2 ; 0 ; 4 ; - ; . 4; Fluoroscopy and mammography; 2 ; 0 ; 4 ; - ; . 5; MR: Physics and Imaging instrumentation; 2 ; 0 ; 4 ; รศ.ดร.ไพรัช สายวิรุณพร ; . 6; MR: Physics and Imaging instrumentation; 2 ; 0 ; 4 ; รศ.ดร.ไพรัช สายวิรุณพร ; . 7; MR: Safety and bioeffects; 2 ; 0 ; 4 ; รศ.ดร.ไพรัช สายวิรุณพร ; . 8; Introduction to digital x-ray imaging and computed tomography I; 2 ; 0 ; 4 ; - ; . 9; Introduction to digital x-ray imaging and computed tomography II; 2 ; 0 ; 4 ; - ; . 10; Introduction to ultrasound imaging; 2 ; 0 ; 4 ; - ; . 11; Radiation therapy devices: External beam; 2 ; 0 ; 4 ; ผศ. พรทิพย์ เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์ ; . 12; Brachytherapy: Source characteristics and clinical aspects; 2 ; 0 ; 4 ; ผศ. พรทิพย์ เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์ ; . 13; Basic knowledge of medical computer and applications: Networking, essential concepts of digital imaging and communications (DICOM) standard, clinical use of PACs and Teleradiology; 2 ; 0 ; 4 ; อ. วรงค์ โตเจริญชัย ; . 14; Nuclear medicine imaging: Gamma camera; 2 ; 0 ; 4 ; อ. ธนพงษ์ ทองประพาฬ ; . 15; Radionuclide tomographic imaging: SPECT, SPECT-CT; 2 ; 0 ; 4 ; รศ.นายแพทย์พิทยา ด่านกุลชัย ; . 16; Radionuclide tomographic imaging: PET, PET-CT; 2 ; 0 ; 4 ; รศ.นายแพทย์พิทยา ด่านกุลชัย ; . 17; Bone Mineral Density Imaging.; 2 ; 0 ; 4 ; อ. ธนพงษ์ ทองประพาฬ ; . |
| 6. เอกสารประกอบการเรียนการสอน : |
| -; Bushberg JT. Essential Physics of Medical Imaging 2nd Edition, Williams and Wilkins, 2002.; . |
| -; Webb S. The Physics of Medical Imaging, Institute of Physics Publishing, 1988; . |
| -; Curry TS, Dowdey JE, Murray RE. Christensen's Physics of Diagnostic Radiology. Lea & Febiger Publishing, 4th Edition, 1990.; . |
| -; Dendy PP, Heaton B. Physics for Diagnostic Radiology, 2nd edition. Institute of Physics Publishing, Bristol, UK, 1999.; . |
| -; Christensen EE, Curry TS. Introduction to the Physics of Diagnostic Radiology Lippincott Williams & Wilkins, US; 3rd Edition, 1984.; . |
| -; Knoll GF,Radiation Detection and Measurement, Third Edition, John Wiley, 1999.; . |
| -; Chandra R. Nuclear Medicine Physics, 5th Edition, William & wilkins, Baltimore, 1998; . |
| -; Cherry SR, Sorenson JA, Phelps M. Physics in Nuclear Medicine, 4th Edition, Elsevier aunders, 2012.; . |
| -; Isael O and Goldsmith SJ. Hybrid SPECT/CT Imaging in Clinical Practice. Information Health care, 1st Edition, 2006. ; . |