| COURSE OUTLINE |
| --- |
| 1.รหัสและชื่อรายวิชา: | SIRA606 : RADIATION PROTECTION SERVICE 2(1 -3 -0 ) ศรรส๖๐๖ : การบริการการป้องกันการแผ่รังสี 2(1 -3 -0 ) |
| 2. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา : | หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์เป็นรายวิชาในหมวดวิชาเลือก |
| 3. วัตถุประสงค์ ของรายวิชา | เพื่อให้นักศึกษามีความลึกซึ้งในงานการป้องกันอันตรายจากรังสี กฏระเบียบและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง การให้บริการการป้องกันอันตรายจากรังสี การตรวจสอบเครื่องกำเนิดรังสีทางการแพทย์ ปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับจากการตรวจ การออกแบบความหนาของวัสดุ การตรวจวัดรังสีประจำตัวบุคคล ห้องปฏิบัติการรังสีทุติยภูมิ มาตรฐานเครื่องตรวจวัดรังสี |
| 4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : |
|  | อาจารย์ พจี เจาฑะเกษตริน |
|  | สถานที่ติดต่อ : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล |  | e-mail : pachee.cha@mahidol.ac.th |
|  | รองศาสตราจารย์ มลุลี ตัณฑวิรุฬห์ |
|  | สถานที่ติดต่อ : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล |  |  |
| 5. แผนการสอน : |
| สัปดาห์ที่ /ครั้งที่; หัวข้อ; จำนวนชั่วโมง; อาจารย์ผู้สอน; . บรรยาย; ปฏิบัติ; ศึกษาด้วยตัวเอง; . 1; Radiation surveys (1); 3 ; 0 ; 6 ; อ. อนงค์ สิงกาวงไชย์ ; . 2; Radiation survey (2); 3 ; 0 ; 6 ; อ. อนงค์ สิงกาวงไชย์ ; . 3; Radiation surveys (3); 3 ; 0 ; 6 ; อ. อนงค์ สิงกาวงไชย์ ; . 4; Personnel monitoring (1); 2 ; 3 ; 6 ; อ. สถาพร กล่อมแก้ว ; . 5; Personnel monitoring(2); 2 ; 3 ; 6 ; อ. สถาพร กล่อมแก้ว ; . 6; Personnel monitoring (3); 2 ; 3 ; 6 ; อ. สถาพร กล่อมแก้ว ; . 7; Radiotherapy calibration (1); 2 ; 3 ; 6 ; อ. ศักดิ์ชัย บุพอังกูร ; . 8; Radiotherapy calibration (2); 2 ; 3 ; 6 ; อ. ศักดิ์ชัย บุพอังกูร ; . 9; Radiotherapy calibration (Lab); 0 ; 6 ; 3 ; อ. ศักดิ์ชัย บุพอังกูร ; . 10; Secondary standard dosimetry laboratory; 2 ; 3 ; 6 ; อ. ศักดิ์ชัย บุพอังกูร ; . 11; Secondary standard dosimetry laboratory; 0 ; 6 ; 3 ; อ. ศักดิ์ชัย บุพอังกูร ; . 12; Secondary Standard Dosimetry Laboratory (SSDL); 0 ; 6 ; 3 ; อ. ศักดิ์ชัย บุพอังกูร ; . |
| 6. เอกสารประกอบการเรียนการสอน : |
| -; Cember H, Johnson TA. Introduction to Health Physics, 4th Edition, McGraw-Hill, 2009; . |
| -; Jacob Shapiro. Radiation Protection: A Guide for Scientists, Regulators and Physicians. Harvard University Press, 2002. ISBN: 0674007409; . |
| -; Knoll GF. Radiation Detection and Measurements, Third Edition, John Wiley & Sons, 1999; . |
| -; James E. Turner. Atoms, Radiation and Radiation Protection. Oak Ridge National Laboratory, 1995; . |
| -; Stabin M. Radiation Protection and Dosimetry. Springer-Verlag, 2007.; . |
| -; Bushberg JT, Seibert JA, Leidholdt EM, and Boone JM. The Essential Physics of Medical Imaging. 2nd ed. Lippincott Williams and Wilkins, Philadelphia, PA, 2002.; . |
| -; Khan FM, The Physics of Radiation Therapy, 3rd Edition, Williams and Wilkins, Philadelphia, PA, 2003.; . |