| COURSE OUTLINE |
| --- |
| 1.รหัสและชื่อรายวิชา: | SIRA625 : MEDICAL HEALTH PHYSICS 1(1 -0 -0 ) ศรรส๖๒๕ : ฟิสิกส์สุขภาพทางการแพทย์ 1(1 -0 -0 ) |
| 2. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา : | หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์เป็นรายวิชาในหมวดวิชาบังคับ |
| 3. วัตถุประสงค์ ของรายวิชา | เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบความปลอดภัยทางรังสี รวมถึงเข้าใจความสัมพันธ์ของฟิสิกส์พื้นฐานที่ใช้ในงานรักสีวิทยาทุกสาขา มีความรู้ลึกซึ้งในตัวการออกแบบห้องปฏิบัติการทางรังสี การกำบังรังสี กฎข้อบังคับเกี่ยวกับรังสี การขออนุญาตมีไว้ในครอบครอง การขนส่งสารกัมมันตรังสี การจัดการกากกัมมันตรังสี การเตรียมแผนปฏิบัติในกรณีอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินทางรังสี |
| 4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : |
| 5. แผนการสอน : |
| สัปดาห์ที่ /ครั้งที่; หัวข้อ; จำนวนชั่วโมง; อาจารย์ผู้สอน; . บรรยาย; ปฏิบัติ; ศึกษาด้วยตัวเอง; . 1; Review (prerequisite knowledge): Radioactivity, interaction of radiation with matter, radiation quantities and units; 1 ; 0 ; 2 ; อ. พรพรรณ เจียมวุฒิศักดิ์ ; . 2; Health physics instrumentation required to perform appropriate surveys; 1.5; 0 ; 3 ; อ. นุชรีย์ พูลเอียด ; . 3; Radiation safety quides (1) Health Physics Chapter 8; 1.5; 0 ; 3 ; อ. พจี เจาฑะเกษตริน ; . 4; Radiation safety guides (2) (Health Physics Chapter 8) ; 1.5; 0 ; 3 ; อ. พจี เจาฑะเกษตริน ; . 5; External radiation safety: Diagnostic x-ray shielding (1) ; 1.5; 0 ; 3 ; รศ. มลุลี ตัณฑวิรุฬห์ ; . 6; External radiation safety: Diagnostic x-ray shielding (2); 1.5; 0 ; 3 ; รศ. มลุลี ตัณฑวิรุฬห์ ; . 7; Radiation protection in radiotherapy (1): Design and shielding of radiotherapy facilities; 2 ; 0 ; 4 ; ผศ. จุมพฏ คัดนาพร ; . 8; Radiation protection in radiotherapy (2): Design and shielding of radiotherapy facilities; 2 ; 0 ; 4 ; ผศ. จุมพฏ คัดนาพร ; . 9; Radiation protection in radiotherapy (3) : Brachytherapy and external beam therapy; 2 ; 0 ; 4 ; ผศ. จุมพฏ คัดนาพร ; . 10; Radiation safety Practice in NM (1): Radiation safety standard in NM (IAEA Safety series No. 40) ; 1.5; 0 ; 3 ; อ. พจี เจาฑะเกษตริน ; . 11; Radiation safety Practice in NM (2): Radiation safety standard in NM (IAEA Safety series No. 63); 1.5; 0 ; 3 ; อ. พจี เจาฑะเกษตริน ; . 12; Radiation safety Practice in NM (3): External radiation safety: Radiation shielding considerations; 1.5; 0 ; 3 ; อ. พจี เจาฑะเกษตริน ; . 13; Radiation safety Practice in NM (4): Internal radiation safety: Control of environment, workers, sources, waste management, contamination limits; 2 ; 0 ; 4 ; อ. ธนพงษ์ ทองประพาฬ ; . 14; Guidelines for cyclotron facility design and radiation protection; 2 ; 0 ; 4 ; อ. พรพรรณ เจียมวุฒิศักดิ์ , อ. จุรีพร อัศวรัตนภักดี ; . 15; กฎข้อบังคับเกี่ยวกับรังสี การขออณุญาตมีไว้ในครอบครอง การขนส่งสารกัมมันตรังสี การจัดการกากกัมมันตรังสี และกฎหมายต่างๆที่บังคับใช้ในประเทศไทย; 3 ; 0 ; 6 ; อ.ดร.รุ่งธรรม ทาคำ ; . |
| 6. เอกสารประกอบการเรียนการสอน : |
| -; Bushberg JT. Essential Physics of Medical Imaging 2nd Edition., Williams and Wilkins, 2002.; . |
| -; Turner JE. Atoms, Radiation, and Radiation Protection, Wiley Interscience, 3rd Edition, 2007.; . |
| -; Shapiro J. Radiation Protection: A Guide for Scientists, Regulators and Physicians 2002.; . |
| -; Cember H, Johnson TA. Introduction to Health Physics. McGraw-Hill Medical; 4th Edition, 2008.; . |
| -; Bevelacqua JJ. Basic Health Physics Problems and Solutions. John Wiley and Son Inc. 1999.; . |
| -; F.M. Khan, The Physics of Radiation Therapy, 3nd edition, Lippincott Williams & Wilkins (2003).; . |
| -; W.R. Hendee, G.S. Ibbott, E.G. Hendee, Radiation Therapy Physics, 3rd edition, John Wiley & Sons (2005).; . |