| COURSE OUTLINE |
| --- |
| 1.รหัสและชื่อรายวิชา: | RARD512 : ELECTRONICS AND NUCLEAR INSTRUMENTATION 3(2 -3 -0 ) รมรส๕๑๒ : อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ทางนิวเคลียร์ 3(2 -3 -0 ) |
| 2. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา : | หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์เป็นรายวิชาในหมวดวิชาเลือก |
| 3. วัตถุประสงค์ ของรายวิชา |  |
| 4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : |
| 5. แผนการสอน : |
| สัปดาห์ที่ /ครั้งที่; หัวข้อ; จำนวนชั่วโมง; อาจารย์ผู้สอน; . บรรยาย; ปฏิบัติ; ศึกษาด้วยตัวเอง; . 1; Introduction to electronics - Lab: Introduction ; 2 ; 3 ; 5 ; - ; . 2; Circuit analysis - Lab 0: Practical use of test instrument ; 2 ; 3 ; 5 ; - ; . 3; Electronic passive devices - Lab 1: Transistor voltage amplifier ; 2 ; 3 ; 5 ; - ; . 4; Electronic active devices - Lab 2: Emitter follower ; 2 ; 3 ; 5 ; - ; . 5; Amplifying and switching principle - Lab 3: Rectifier, Filter and voltage multiplier ; 2 ; 3 ; 5 ; - ; . 6; Electronic circuits - Lab 4: Zener diode and voltage regulator ; 2 ; 3 ; 5 ; - ; . 7; Electronic circuit (cont.) - Lab 5: Operational amplifiers ; 2 ; 3 ; 5 ; - ; . 8; Examination I - Lab 6: Transient response of linear circuits ; 0 ; 3 ; 2 ; - ; . 9; Time and frequency domain - Lab 7: Waveform generators ; 2 ; 3 ; 5 ; - ; . 10; Analog signal system - Lab 8: Ratemeter circuits ; 2 ; 3 ; 5 ; - ; . 11; Amplitude and time measurement - Lab 9: Logic gates ; 2 ; 3 ; 5 ; - ; . 12; Analog and digital concepts - Lab 10: Flip-Flop, counter and decoder ; 2 ; 3 ; 5 ; - ; . 13; Digital signal system - Lab 11: Detector bias and pulse amplifier ; 2 ; 3 ; 5 ; - ; . 14; Digital signal system (cont.) - Lab 12: Single channel analyzer calibration ; 2 ; 3 ; 5 ; - ; . 15; Nuclear radiation detection process - Lab 13: Multichannel analyzer calibration ; 2 ; 3 ; 5 ; - ; . 16; Nuclear instrumentation and radiation machine principle/Review ; 4 ; - ; 8 ; - ; . 17; Examination II; -; -; -; - ; . |
| 6. เอกสารประกอบการเรียนการสอน : |
| -; Freeman S. Electronics devices: discrete and integrated. New Jersey: Prentice-Hall,1990.; . |
| -; Braneal D. Analog and digital electronics for scientific application. North Scituate, Breton publisher, 1982; . |
| -; Knoll GF. Radiation detection and measurement. 3rd edition, New York, John Wiley & sons, 2000.; . |
| -; สุวิทย์ ปุณณชัยยะ. เอกสารประกอบการสอน วิชา อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ทางนิวเคลียร์: ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐.; . |